面部红色问题四分型医学检测需求

医学指导版本

一、系统总目标

系统基于VISIA红色区、标准白光图像、可见红色色差、VISIA毛孔、VISIA紫质及必要的多角度图像形态信息，对面部红色问题进行拆分和重组。

最终输出四类相互独立的红色问题肌报告：

弥漫性泛红表型

局灶性炎症样红色表型

线状血管扩张样表型

毛囊炎症及痤疮样表型

四类问题肌可以同时存在，分别输出独立分数，分数之间不要求总和等于100。

报告结果属于面部红色问题图像表型评价，不能替代皮肤科临床诊断。

二、基础检测图层医学定义

2.1 VISIA红色区

VISIA红色区反映面部血红蛋白相关红色信号相对集中的区域。

可用于识别：

大面积背景泛红；

局灶性红色目标；

线状血管样红色；

毛囊周围红色。

VISIA红色区不能单独等同于：

炎症程度；

血管扩张程度；

血流速度；

某一种具体皮肤疾病。

2.2 标准白光图像

标准白光图像用于确认肉眼可见的颜色及形态，包括：

背景性泛红；

独立红色目标；

线状红色结构；

毛孔或毛囊中心；

局部隆起；

白色或黄色中心；

红色目标边界；

目标形态和分布。

白光图像中的局部隆起可以由多角度照片或重建后的局部表面形态辅助确认。

2.3 可见红色色差图层

可见红色色差图层是指从标准白光图像或综合色斑结果中提取的肉眼可见红色成分。

建议统一使用名称：

可见红色色差图层

不建议称为“红色色素”，因为该信号主要反映血红蛋白相关的红色变化，不属于严格意义上的色素沉着。

可见红色色差图层可以进一步拆分为：

弥漫性背景红色；

点状红色色差；

小片状红色色差；

线状红色色差；

毛囊周围红色色差。

2.4 VISIA毛孔位置

VISIA毛孔位置用于判断红色、隆起或白黄中心是否以毛囊开口为中心。

只有当红色目标与毛孔或毛囊中心具有较高空间匹配度时，才适合将其描述为：

毛囊周围红斑；

毛囊性红色丘疹；

毛囊性丘脓疱样目标。

2.5 VISIA紫质

VISIA紫质反映毛囊内卟啉相关荧光信号。

紫质用于判断某一个毛囊性红色或隆起目标是否同时伴毛囊内卟啉荧光。

紫质可以增强目标与卟啉阳性毛囊相关的证据，但不能直接表示：

毛囊内细菌绝对数量；

细菌感染程度；

毛囊炎症严重度；

痤疮严重程度；

具体病原体类型。

三、弥漫性泛红表型报告

3.1 检测目标

评价面部是否存在大面积、连续、边界相对模糊的背景性红色信号。

主要提示：

弥漫性血管扩张或炎症相关泛红表型。

该报告关注的是背景皮肤整体发红，不包括：

独立红色丘疹；

毛囊周围红斑；

丘脓疱样目标；

线状血管结构。

3.2 使用的检测结果

VISIA红色区中的弥漫性红色部分；

标准白光图像中的背景红色；

可见红色色差图层中的片状、连续红色部分；

面部分区；

局灶性红色目标排除结果；

线状血管目标排除结果；

毛囊性红色目标排除结果。

3.3 主要检测区域

分别评价：

额部；

眉间；

鼻部；

左右鼻旁；

左右面颊；

左右颧部；

口周；

下颌。

重点关注：

双侧面颊；

鼻部及鼻旁；

中央面部。

3.4 需要检测的指标

| 指标 | 医学意义 |
| --- | --- |
| 弥漫红色面积 | 背景红色实际覆盖范围 |
| 弥漫红色面积占比 | 红色区域占有效检测皮肤面积的比例 |
| 平均红色强度 | 整体典型泛红程度 |
| P90红色强度 | 较明显泛红区域的红色水平 |
| 高强度红色面积占比 | 明显泛红区域所占比例 |
| 最大连续红色区域面积 | 是否形成大片连续泛红 |
| 红色区域连续性 | 红色是否呈连续片状分布 |
| 边界渐变程度 | 是否符合边界模糊的背景红色 |
| 区域内红色均匀度 | 泛红是相对均匀还是斑驳 |
| 白光与VISIA红色区重叠率 | 两种图像是否共同支持背景泛红 |
| 中央面部集中程度 | 是否主要集中于鼻部、鼻旁和面颊中央 |
| 左右不对称性 | 是否存在明显单侧泛红 |
| 排除局灶目标后的红色负担 | 去除丘疹、毛囊红斑及线状血管后的背景红色 |

3.5 建议评分组成

| 指标组 | 初始医学权重 |
| --- | --- |
| 红色面积及连续性 | 30% |
| 红色强度 | 25% |
| 白光与VISIA红色区一致性 | 20% |
| 边界渐变及背景均匀性 | 15% |
| 面部分布及左右差异 | 10% |

局灶性炎症样目标、毛囊性目标及线状血管目标不直接计入弥漫性泛红评分，避免重复计算。

3.6 可反映的临床问题

可以提示：

大范围背景性红色增加；

弥漫性浅表血管扩张样外观；

炎症相关背景泛红；

刺激后泛红样反应；

中央面部泛红；

左右不对称性泛红。

不能单独诊断：

敏感肌；

皮肤屏障受损；

玫瑰痤疮；

接触性皮炎；

激素相关皮炎；

过敏性炎症。

3.7 报告示例

弥漫性泛红评分：68分，较明显

双侧面颊及鼻旁为主要受累区域。

弥漫性红色面积占有效检测区域的24.6%，其中高强度红色区域占6.8%。双侧面颊可见大片连续、边界渐变的背景红色，标准白光图像与VISIA红色区具有较高一致性。

在排除局灶性红色丘疹、毛囊周围红斑和线状血管后，背景红色负担仍然较高。

本次结果提示较明显的弥漫性血管扩张或炎症相关泛红表型，右侧面颊略重于左侧。

本结果不能单独用于诊断敏感肌、皮肤屏障受损或玫瑰痤疮。

四、局灶性炎症样红色表型报告

4.1 检测目标

识别与周围正常皮肤具有相对明确边界的点状或小片状红色目标，评价面部局部炎症样红色负担。

主要提示：

局灶性活动炎症样红色表型。

明确以毛囊为中心的目标进入“毛囊炎症及痤疮样表型报告”，不在本报告中重复统计。

4.2 使用的检测结果

VISIA红色区中的局灶性红色部分；

可见红色色差图层；

标准白光图像；

局部隆起识别结果；

白色或黄色中心识别结果；

毛孔中心位置；

紫质位置；

弥漫性背景泛红结果。

弥漫性泛红主要用于校正局灶红色目标周围的背景颜色，不直接作为局灶性炎症评分。

4.3 目标类型

4.3.1 平坦局灶红斑样目标

表现为：

独立红色目标；

与周围皮肤存在明确或相对明确的红色色差；

无明显隆起；

无白色或黄色中心；

毛囊中心定位不明确。

主要反映局部红斑或红色印记样外观。

4.3.2 非明确毛囊性的红色丘疹样目标

表现为：

独立红色目标；

存在局部隆起；

无明显白色或黄色中心；

毛囊中心定位不明确。

主要反映局部活动性丘疹样炎症表型。

4.3.3 非明确毛囊性的丘脓疱样目标

表现为：

独立红色目标；

存在局部隆起；

中心存在白色或黄色区域；

毛囊中心定位不明确。

主要反映局部丘脓疱样炎症表型。

4.4 需要检测的指标

| 指标 | 医学意义 |
| --- | --- |
| 局灶红色目标数量 | 独立红色目标总数 |
| 局灶红色目标密度 | 单位有效皮肤面积的目标数量 |
| 局灶红色总面积 | 所有局灶红色目标面积之和 |
| 局灶红色面积占比 | 局部红色覆盖范围 |
| P50目标面积 | 典型局灶红色目标大小 |
| P90目标面积 | 较大局灶红色目标水平 |
| 平均红色强度 | 典型局灶红色程度 |
| P90红色强度 | 较明显目标的红色程度 |
| 隆起目标数量 | 伴丘疹样形态的目标数量 |
| 隆起目标比例 | 局灶红色目标中伴隆起的比例 |
| 隆起程度 | 丘疹样形态明显程度 |
| 隆起范围 | 局部形态改变范围 |
| 白黄中心目标数量 | 丘脓疱样目标负担 |
| 白黄中心面积 | 中心白色或黄色区域大小 |
| 白黄中心置信度 | 排除高光、反光及护肤品残留 |
| 红色—隆起重叠度 | 确认颜色与隆起属于同一目标 |
| 白黄中心—隆起重叠度 | 确认白黄中心位于隆起内部 |
| 红褐混合比例 | 是否同时存在褐色色差 |
| 聚集程度 | 是否在局部成簇分布 |
| 分区分布 | 主要受累区域 |
| 左右不对称性 | 是否存在明显单侧集中 |

4.5 建议评分组成

| 指标组 | 初始医学权重 |
| --- | --- |
| 目标数量、密度及面积 | 25% |
| 红色强度 | 20% |
| 局部隆起形态 | 25% |
| 白黄中心及丘脓疱样形态 | 15% |
| 目标边界和独立性 | 10% |
| 分区及聚集程度 | 5% |

4.6 可反映的临床问题

可以提示：

局部活动性炎症样红色目标；

平坦局灶红斑样目标；

非明确毛囊性的红色丘疹样表型；

非明确毛囊性的丘脓疱样表型；

红褐混合的炎症后色差；

局部非特异性炎症反应。

不能单独确定：

痤疮；

毛囊炎；

玫瑰痤疮丘疹脓疱型；

口周皮炎；

过敏性或刺激性皮炎；

具体炎症病因。

4.7 报告示例

局灶性炎症样红色评分：54分，中度

本次共检测到37个非明确毛囊性的局灶红色目标，主要集中于双侧面颊和口周。

其中：

平坦局灶红斑样目标：22个；

红色丘疹样目标：11个；

丘脓疱样目标：4个。

部分平坦红色目标同时伴轻度褐色色差，提示除当前活动性炎症样改变外，还存在一定红褐混合印记样外观。

本结果提示中度局灶性炎症样红色负担。由于多种皮肤问题均可能表现为局灶红斑、丘疹或丘脓疱样目标，本结果不能单独确定具体疾病。

五、线状血管扩张样表型报告

5.1 检测目标

识别面部的红色线状、分支状、网状或放射状结构。

主要提示：

浅表线状血管扩张样表型。

5.2 使用的检测结果

VISIA红色区中的线状红色结构；

标准白光图像中的线状红色结构；

多角度照片；

面部分区；

弥漫性背景泛红结果。

紫质、毛孔和局部隆起不作为该报告的主要评价依据。

5.3 主要检测区域

分别评价：

鼻翼及鼻旁；

左右面颊；

左右颧部；

额部；

眼周；

下颌。

5.4 需要检测的指标

| 指标 | 医学意义 |
| --- | --- |
| 线状血管样目标数量 | 独立线状红色结构数量 |
| 线状结构总长度 | 血管样线条总体负担 |
| 线长度密度 | 单位有效皮肤面积的线状结构长度 |
| 线状结构总面积 | 血管样结构总体覆盖范围 |
| 线状结构面积占比 | 血管样结构占有效皮肤面积的比例 |
| P50宽度 | 典型线状结构宽度 |
| P90宽度 | 较宽线状结构水平 |
| P50红色强度 | 典型线状结构显著程度 |
| P90红色强度 | 较明显线状结构红色程度 |
| 分支点数量及密度 | 血管样网络复杂程度 |
| 曲折度 | 线状结构弯曲程度 |
| 网状结构比例 | 是否形成相互连接的网络 |
| 放射状结构数量 | 是否形成中心向外放射结构 |
| 最大连续网络长度 | 最大血管样网络范围 |
| 白光与VISIA重叠率 | 两种成像是否共同支持 |
| 多角度一致性 | 线状结构是否稳定存在 |
| 分区分布 | 主要受累区域 |
| 左右不对称性 | 是否单侧血管样结构更明显 |

5.5 建议评分组成

| 指标组 | 初始医学权重 |
| --- | --- |
| 总长度、密度及面积 | 30% |
| 红色强度及宽度 | 20% |
| 分支、网状及曲折形态 | 20% |
| 白光与VISIA一致性 | 20% |
| 分区及左右差异 | 10% |

5.6 可反映的临床问题

可以提示：

浅表可见血管增多；

线状血管扩张样外观；

分支状或网状血管样结构；

背景泛红伴线状血管；

局部血管样结构不对称。

不能单独诊断：

毛细血管扩张症；

玫瑰痤疮；

蜘蛛痣；

其他血管性疾病。

系统不能直接测量：

真实血管直径；

血流速度；

血管壁状态；

血管反应性。

5.7 报告示例

线状血管扩张样评分：63分，较明显

鼻翼两侧和双侧面颊为主要受累区域，左侧略高于右侧。

线状红色结构总长度和长度密度均偏高，其中约34%的线状结构形成分支或小型网状连接。标准白光图像与VISIA红色区中的主要线状结构具有较高一致性，多数主要目标在不同角度照片中均可重复识别。

结果提示较明显的浅表线状血管扩张样表型，以鼻翼和左侧面颊最明显，并伴轻度弥漫性背景泛红。

本结果不能单独诊断毛细血管扩张症或玫瑰痤疮。

六、毛囊炎症及痤疮样表型报告

6.1 检测目标

以毛囊皮脂腺单位为中心，综合评价面部是否存在：

毛囊周围红色；

毛囊中心性红色隆起；

毛囊中心性丘脓疱样目标；

毛囊内紫质信号；

毛囊性目标的数量、密度、分布及聚集特征。

主要提示：

毛囊炎症及痤疮样图像表型。

本报告检测的是毛囊中心性红色及炎症样形态，不能替代临床问诊、皮损触诊、皮肤镜或微生物学检查。

6.2 使用的检测结果

VISIA红色区；

可见红色色差图层；

VISIA毛孔位置；

VISIA紫质位置及强度；

标准白光图像中的局部隆起；

标准白光图像中的白色或黄色中心；

多角度照片中的目标一致性；

面部分区。

紫质作为每个毛囊性目标内部的辅助证据，用于判断红色或隆起目标是否与卟啉阳性毛囊存在空间关联。

6.3 主要检测区域

分别检测：

额部；

鼻部及鼻旁；

左右颧部；

左右面颊；

口周；

左右下颌。

重点关注：

额部；

双侧面颊；

下颌；

鼻部及鼻旁。

左右对称区域应分别统计，以评价单侧集中或左右差异。

6.4 毛囊周围红斑样目标

6.4.1 医学定义

毛囊周围红斑样目标是指：

能够识别毛孔或毛囊中心；

毛囊周围存在环状、点状或小片状红色；

无明确丘疹样隆起；

无白色或黄色中心。

6.4.2 紫质的评价意义

红色目标与紫质中心重合时，更支持该红色反应围绕卟啉阳性毛囊发生；

紫质不明显时，仍可判断为毛囊周围红斑样目标；

紫质明显只能作为毛囊相关性的辅助证据，不能单独证明存在活动性炎症。

6.4.3 需要检测的指标

| 指标 | 医学意义 |
| --- | --- |
| 毛囊中心匹配度 | 红色是否真正以毛囊为中心 |
| 毛囊周围红色面积 | 单个毛囊红晕的影响范围 |
| 毛囊周围红色强度 | 红色反应的明显程度 |
| 红晕完整度 | 红色是否完整或部分环绕毛囊 |
| 红色—紫质中心重叠度 | 是否与卟啉阳性毛囊相关 |
| 紫质强度 | 该毛囊的卟啉荧光程度 |
| 局部隆起程度 | 用于确认是否缺少明显丘疹样隆起 |
| 目标数量 | 毛囊周围红斑样目标总数 |
| 目标密度 | 单位有效皮肤面积内的目标数量 |
| 红斑总面积占比 | 毛囊周围红斑的总体覆盖范围 |
| 分区分布 | 主要受累面部区域 |
| 左右不对称性 | 是否存在明显单侧集中 |

6.4.4 单目标评分组成

| 证据组 | 初始医学权重 |
| --- | --- |
| 毛囊中心定位 | 30% |
| 周围红色面积及强度 | 35% |
| 环状或毛囊周围分布形态 | 20% |
| 紫质重叠及强度 | 15% |

6.4.5 可反映的临床问题

可以提示：

毛囊周围局部充血；

毛囊周围刺激样反应；

早期或轻度毛囊炎症样反应；

卟啉阳性毛囊周围红色反应。

不能单独确定：

痤疮；

毛囊炎；

具体病原体；

炎症类型。

6.4.6 报告表述示例

检测到较多毛囊周围红斑样目标，主要集中于双侧面颊及下颌。部分目标的红色区域与毛囊中心紫质信号重合，提示部分红色反应发生于卟啉阳性毛囊周围。当前目标以平坦毛囊周围红斑为主，未见明显丘疹样隆起。

6.5 毛囊性红色丘疹样目标

6.5.1 医学定义

毛囊性红色丘疹样目标是指：

红色目标以毛囊为中心；

存在可确认的局部隆起；

无明确白色或黄色中心；

红色与隆起位于同一个空间目标。

6.5.2 紫质的评价意义

紫质与毛囊中心重合时，可以增强该目标与卟啉阳性毛囊相关的证据；

紫质明显时，更支持卟啉阳性毛囊相关的痤疮样炎症活动；

紫质不明显不能排除真实毛囊炎症。

6.5.3 需要检测的指标

| 指标 | 医学意义 |
| --- | --- |
| 毛囊中心匹配度 | 确认目标是否以毛囊为中心 |
| 红色面积 | 丘疹周围红色影响范围 |
| 红色强度 | 炎症样颜色程度 |
| 隆起程度 | 丘疹样形态的明显程度 |
| 隆起范围 | 局部形态改变范围 |
| 红色—隆起重叠度 | 确认红色和隆起属于同一目标 |
| 紫质中心重叠度 | 是否伴卟啉阳性毛囊 |
| 紫质强度 | 毛囊卟啉荧光程度 |
| 多角度一致性 | 排除光照、反光和阴影误判 |
| 目标数量 | 毛囊性红色丘疹样目标总数 |
| 目标密度 | 单位面积目标数量 |
| 目标总面积占比 | 丘疹样目标总体影响范围 |
| 聚集程度 | 是否在局部成簇分布 |
| 分区分布 | 主要受累区域 |
| 左右不对称性 | 是否存在明显单侧集中 |

6.5.4 单目标评分组成

| 证据组 | 初始医学权重 |
| --- | --- |
| 毛囊中心定位 | 20% |
| 红色面积及强度 | 25% |
| 隆起形态 | 35% |
| 紫质重叠及强度 | 15% |
| 多角度一致性 | 5% |

6.5.5 可反映的临床问题

可以提示：

活动性毛囊性红色丘疹样炎症；

毛囊皮脂腺单位相关炎症反应；

痤疮样炎症活动；

卟啉阳性毛囊相关丘疹样活动。

不能单独确定：

痤疮诊断；

毛囊炎诊断；

细菌性或真菌性病因；

具体病原体。

6.5.6 报告表述示例

紫质不明显时：

检测到毛囊性红色丘疹样目标，表现为毛囊中心性红色并伴局部隆起，提示活动性毛囊炎症样改变。

紫质明显时：

检测到毛囊性红色丘疹样目标，部分目标同时伴明显毛囊中心紫质信号，更支持卟啉阳性毛囊相关的痤疮样炎症活动。

6.6 毛囊性丘脓疱样目标

6.6.1 医学定义

毛囊性丘脓疱样目标是指：

红色目标以毛囊为中心；

存在明确局部隆起；

隆起中心存在白色或黄色区域；

红色、隆起及白黄中心属于同一个空间目标。

6.6.2 紫质的评价意义

毛囊中心紫质明显时，可以增强目标与卟啉阳性毛囊相关的证据；

紫质不作为判断丘脓疱样目标的必要条件；

丘脓疱样判断的核心仍然是毛囊定位、周围红色、局部隆起及白黄中心；

紫质明显时，可以提示该丘脓疱样目标与卟啉阳性毛囊存在关联。

6.6.3 需要检测的指标

| 指标 | 医学意义 |
| --- | --- |
| 毛囊中心匹配度 | 确认是否为毛囊性目标 |
| 周围红色面积 | 炎症样红晕的影响范围 |
| 周围红色强度 | 红色反应程度 |
| 隆起程度 | 丘脓疱样形态明显程度 |
| 隆起范围 | 目标整体大小 |
| 白黄中心面积 | 中心内容物样结构范围 |
| 白黄中心颜色特征 | 白色、淡黄色或黄色外观 |
| 白黄中心置信度 | 排除高光、皮脂反光及护肤品残留 |
| 白黄中心—隆起重叠度 | 确认白黄区域位于隆起内部 |
| 紫质中心重叠度 | 是否伴卟啉阳性毛囊 |
| 紫质强度 | 毛囊卟啉荧光程度 |
| 多角度一致性 | 排除反光形成的假白点 |
| 目标形态同质性 | 是否呈相对均一的毛囊性皮疹 |
| 目标数量 | 丘脓疱样目标总数 |
| 目标密度 | 单位面积目标数量 |
| 分区及聚集程度 | 主要受累和聚集区域 |
| 左右不对称性 | 是否存在明显单侧集中 |

6.6.4 单目标评分组成

| 证据组 | 初始医学权重 |
| --- | --- |
| 毛囊中心定位 | 15% |
| 周围红色 | 20% |
| 隆起形态 | 25% |
| 白黄中心 | 25% |
| 紫质重叠及强度 | 10% |
| 多角度一致性 | 5% |

6.6.5 可反映的临床问题

可以提示：

活动性毛囊性丘脓疱样炎症；

毛囊炎症活动程度增加；

痤疮样丘脓疱性皮损表型；

卟啉阳性毛囊相关丘脓疱样炎症。

不能单独确定：

痤疮或毛囊炎的具体诊断；

细菌性毛囊炎；

马拉色菌毛囊炎；

中心白黄区域是否为真实脓液；

具体病原体类型。

6.6.6 报告表述示例

紫质不明显时：

检测到毛囊性丘脓疱样目标，表现为毛囊中心性红色隆起，并伴白色或黄色中心，提示活动性毛囊炎症样改变。

紫质明显时：

检测到毛囊性丘脓疱样目标，同时伴明显毛囊中心紫质信号，提示活动性毛囊炎症，并支持卟啉阳性毛囊相关的痤疮样炎症活动。

6.7 综合评分组成

6.7.1 三类目标综合权重

| 分项 | 初始医学权重 |
| --- | --- |
| 毛囊周围红斑样负担 | 20% |
| 毛囊性红色丘疹样负担 | 40% |
| 毛囊性丘脓疱样负担 | 40% |

毛囊周围红斑主要反映较轻或较早期的毛囊周围红色反应。

红色丘疹样目标和丘脓疱样目标具有更明确的活动性形态，因此在综合评分中的权重更高。

6.7.2 各分项负担需要综合考虑

目标数量；

单位面积目标密度；

目标总面积占比；

红色强度；

隆起程度；

白黄中心特征；

紫质重叠情况；

目标聚集程度；

面部分区；

左右不对称性。

6.7.3 综合报告展示指标

最终报告应展示：

毛囊炎症及痤疮样活动总分；

毛囊周围红斑样目标数量及密度；

毛囊性红色丘疹样目标数量及密度；

毛囊性丘脓疱样目标数量及密度；

三类目标中伴紫质信号的比例；

主要受累区域；

目标聚集区域；

左右不对称性；

图像检测可信度。

6.8 可反映的临床问题

本报告可以提示：

毛囊周围局部红色反应；

毛囊周围刺激或充血；

活动性毛囊性红色丘疹样炎症；

活动性毛囊性丘脓疱样炎症；

卟啉阳性毛囊相关炎症活动；

痤疮样毛囊炎症表型；

毛囊性炎症目标的数量、严重程度、分布及聚集特征。

本报告不能单独确定：

痤疮诊断；

毛囊炎诊断；

痤疮与毛囊炎的确定性鉴别；

细菌性或真菌性毛囊炎；

具体病原体；

毛囊内细菌数量；

炎症介质水平。

6.9 报告示例

毛囊炎症及痤疮样活动评分：70分，较明显

本次共检测到：

毛囊周围红斑样目标：46个；

毛囊性红色丘疹样目标：22个；

毛囊性丘脓疱样目标：7个。

异常目标主要集中于下颌和双侧面颊，右侧下颌较为明显。

毛囊周围红斑样目标中，28%同时伴毛囊中心紫质信号；毛囊性红色丘疹样目标中，41%伴紫质信号；7个毛囊性丘脓疱样目标中，有5个同时可见较明显的毛囊中心紫质信号。

本次以毛囊性红色丘疹样目标为主，同时存在少量毛囊性丘脓疱样目标。部分丘疹及丘脓疱样目标伴明显毛囊卟啉荧光，提示活动性毛囊炎症，并支持卟啉阳性毛囊相关的痤疮样炎症活动。

本结果反映面部图像中的毛囊性红色及炎症样形态，不能单独确定为痤疮或毛囊炎，也不能判断具体病原体。

七、四种红色问题肌的区别

| 问题肌报告 | 主要检测对象 | 最关键判断条件 | 紫质是否参与 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弥漫性泛红表型 | 大面积背景红色 | 连续、边界渐变，排除独立目标 | 否 |
| 局灶性炎症样红色表型 | 非明确毛囊性的独立红色目标 | 红色边界、隆起及白黄中心 | 仅用于排除明确毛囊性目标 |
| 线状血管扩张样表型 | 红色线状结构 | 线状、分支、网状及白光一致性 | 否 |
| 毛囊炎症及痤疮样表型 | 毛囊中心性红色及隆起目标 | 毛孔定位＋红色＋隆起或白黄中心 | 作为目标内部辅助证据 |

八、最终报告总览示例

| 红色问题肌 | 评分 | 等级 | 主要问题区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弥漫性泛红表型 | 68 | 较明显 | 双侧面颊、鼻旁 |
| 局灶性炎症样红色表型 | 54 | 中度 | 面颊、口周 |
| 线状血管扩张样表型 | 63 | 较明显 | 鼻翼、左侧面颊 |
| 毛囊炎症及痤疮样表型 | 70 | 较明显 | 下颌、双侧面颊 |

综合评价示例

本次检测显示面部存在较明显的背景性泛红，以双侧面颊和鼻旁为主；鼻翼及左侧面颊同时存在较明显的线状血管扩张样结构。

面颊和口周可见中度局灶性炎症样红色目标，下颌和双侧面颊存在较明显的毛囊中心性红色丘疹及少量丘脓疱样目标。部分毛囊性目标伴毛囊中心紫质信号，提示卟啉阳性毛囊相关的炎症样活动。

四类结果反映不同的红色问题表型，可以同时存在。报告不能单独用于诊断敏感肌、玫瑰痤疮、痤疮、毛囊炎或具体血管性疾病。