面部色素检测医学需求说明

医学定义、检测指标、评分用途、报告示例、交付数据

# 一、医学定义

## 1. 系统目标

系统通过普通面部照片、UV图像、综合色素图和红色图，对面部色素问题进行重新拆分和组合，形成适合居家用户阅读、同时保留医学解释价值的色素报告。

最终输出以下5个结果：

1. 看得见的色斑

2. UV下更明显的色斑

3. 整体棕色色素

4. 红褐混合印记

5. 重点色斑区域

这5个结果用于描述：

• 色素当前是否可见；

• 在UV图中是否更加明显；

• 面部棕色色素的整体范围；

• 是否同时伴有红色表现；

• 哪些区域在多种图像中都较明显。

这些结果属于图像表型评价，不直接诊断具体色素性疾病，也不直接判断色素位于表皮还是真皮。

## 2. 看得见的色斑

指在标准普通面部照片中，已经表现为相对周围皮肤更深、更棕或综合色差更明显的区域。

主要反映：

• 当前能够在普通照片中看到的棕色色斑；

• 色斑数量；

• 色斑面积；

• 色斑颜色明显程度；

• 点状或片状形态；

• 主要分布区域。

应尽量排除：

• 明显红色目标；

• 毛发和眉毛；

• 彩妆；

• 阴影；

• 鼻翼、唇缘等解剖边缘；

• 高光边界；

• 痂皮或表面附着物。

## 3. UV下更明显的色斑

指在普通照片中不明显，但在UV图像中表现更突出的色素区域。

可以理解为：普通照片中不容易注意到，但在UV图中可以看到更明显色素信号的区域。

该结果不表示：

• 色素隐藏在真皮深层；

• 未来一定会变成可见色斑；

• 一定由紫外线造成；

• 一定属于表皮色斑；

• 一定会继续加重。

正式名称不再使用“隐藏UV色素”，统一使用“UV下更明显的色斑”。

## 4. 整体棕色色素

指综合色素图中显示的黑色素相关棕色成分，包括：

• 普通照片中已经可见的棕色色素；

• 普通照片中表现相对不明显的棕色色素区域。

主要反映：

• 面部棕色色素的整体范围；

• 棕色色素信号强度；

• 点状和片状组成；

• 主要分布区域；

• 左右差异。

该结果不能直接解释为：

• 真皮浅层色斑；

• 深层色斑；

• 真皮黑色素；

• 顽固性色斑；

• 更难治疗的色斑。

## 5. 红褐混合印记

指同一个综合色差区域同时具有：

• 普通照片中的可见综合色差；

• Brown综合色素图中的棕色表现；

• Red红色图中的红色表现。

用户端解释为：这些印记不只是棕色，还伴有一定红色表现。

该结果不能单独诊断：

• 痘印；

• 炎症后色素沉着；

• 活动性炎症；

• 毛细血管扩张；

• 痤疮。

## 6. 重点色斑区域

指同一区域同时在以下图像中表现较明显：

• 普通照片；

• UV图像；

• Brown综合色素图。

用户端解释为：这些区域在多种图像中都比较明显，是本次需要重点观察的色斑区域。

“重点”只表示多种图像共同支持，不表示：

• 色斑更深；

• 色斑更顽固；

• 治疗难度更高；

• 一定属于某种疾病。

## 7. 面部检测分区

建议按以下区域分别检测：

• 额部；

• 左右眼周；

• 左右颧部；

• 鼻部；

• 左右面颊；

• 口周；

• 下颌及下巴。

左右侧需要分别计算，以评价：

• 左右是否基本一致；

• 左侧是否更明显；

• 右侧是否更明显；

• 是否存在明显单侧集中。

# 二、检测指标

## 1. 通用基础指标

5个输出项目均需根据以下基础指标进行评价。

### 1.1 数量

需要检测：

• 色素目标总数量；

• 各分区色素目标数量；

• 单位面积色素目标数量；

• 小型、中型和大型色素目标数量；

• 高强度色素目标数量。

医学意义：反映色素目标有多少。

数量不能单独代表严重程度，必须结合面积和颜色明显程度。

### 1.2 面积

需要检测：

• 单个色素目标面积；

• 色素总面积；

• 色素面积占有效皮肤面积的比例；

• 最大连续色素面积；

• 大片色素面积占比；

• 点状色素总面积；

• 片状色素总面积。

色素面积占比：

色素面积占比 = 色素总面积 / 有效皮肤面积 x 100%

医学意义：反映色素覆盖皮肤的范围。

不同面部分区面积不同，因此不同区域之间比较时，应优先使用面积占比，而不是只比较绝对面积。

### 1.3 颜色明显程度

需要检测：

• 普通照片中的颜色对比度；

• UV图中的信号强度；

• Brown图中的棕色信号强度；

• Red图中的红色信号强度；

• 高强度色素面积占比。

建议至少返回：

• 平均强度；

• P50强度；

• P90强度。

医学意义：反映对应色素或色差在图像中有多明显。

信号强度不能直接等同于：

• 真实黑色素含量；

• 色素所在深度；

• 炎症严重程度；

• 血流量。

### 1.4 色斑形态

需要判断：

• 点状；

• 片状；

• 多个色斑融合；

• 边界清楚或模糊；

• 边界规则或不规则；

• 颜色均匀或不均匀；

• 单独分布或成簇分布。

点状色素表现为：

• 单个面积较小；

• 数量相对较多；

• 相互分离或局部聚集。

片状色素表现为：

• 面积相对较大；

• 形成连续或融合性色差区域；

• 边缘可能逐渐过渡；

• 内部颜色可能不完全均匀。

点状或片状仅用于图像表型描述，不能直接诊断雀斑、黄褐斑或日光性黑子。

### 1.5 分布

需要检测：

• 主要问题区域；

• 受累区域数量；

• 是否集中在颧部、鼻部、口周等位置；

• 是否左右对称；

• 左侧或右侧是否更明显；

• 是局部集中还是全面部分散。

医学意义：反映色素主要出现在哪里，以及分布是否均匀。

分布不能单独确定色素形成原因。

## 2. 看得见的色斑指标

主要检测：

• 可见棕色色斑数量；

• 可见棕色色斑密度；

• 可见棕色色斑总面积；

• 可见棕色色斑面积占比；

• 平均颜色对比度；

• P90颜色对比度；

• 点状色斑负担；

• 片状色斑负担；

• 最大连续色斑面积；

• 主要分布区域；

• 左右差异。

主要回答：现在普通照片中能看到多少色斑、覆盖多大、颜色多明显，以及主要集中在哪里。

## 3. UV下更明显的色斑指标

主要检测：

• 普通照片中不明显、UV图中明显的目标数量；

• 目标密度；

• 总面积；

• 面积占比；

• 平均UV信号强度；

• P90 UV信号强度；

• 高强度UV面积占比；

• 点状或片状组成；

• 主要分布区域；

• 左右差异。

主要回答：有多少色素在普通照片中不突出，但在UV图中表现得更明显。

## 4. 整体棕色色素指标

主要检测：

• Brown色素目标数量；

• Brown色素总面积；

• Brown色素面积占比；

• 平均Brown信号强度；

• P90 Brown信号强度；

• 高强度Brown面积占比；

• 点状Brown色素负担；

• 片状Brown色素负担；

• 最大连续Brown区域；

• 主要分布区域；

• 左右差异。

主要回答：面部棕色色素的整体范围、明显程度和主要分布情况。

## 5. 红褐混合印记指标

主要检测：

• 红褐混合目标数量；

• 红褐混合总面积；

• 红褐混合面积占可见色斑面积的比例；

• Brown信号强度；

• Red信号强度；

• 点状或片状表现；

• 主要分布区域；

• 左右差异。

主要回答：当前综合色差中，有多少区域同时伴有棕色和红色表现。

## 6. 重点色斑区域指标

重点色斑区域由以下三类图像共同支持：

• 普通照片中可见棕色色斑；

• UV图中明显色素；

• Brown图中明显棕色色素。

主要检测：

• 三种图像共同明显的区域数量；

• 共同区域总面积；

• 共同区域面积占比；

• 共同区域颜色强度；

• 主要分布区域；

• 左右差异。

重点色斑区域不单独与其他面积相加，以避免重复计算。

# 三、评分用途

## 1. 看得见的色斑评分

| 指标 | 建议权重 |
| --- | --- |
| 色斑总面积及面积占比 | 35% |
| 颜色明显程度 | 30% |
| 色斑数量和密度 | 15% |
| 点状、片状及融合形态 | 10% |
| 分布范围 | 10% |

用于输出：

• 看得见的色斑总分；

• 各面部分区评分；

• 点状或片状组成；

• 主要问题区域；

• 左右差异。

## 2. UV下更明显的色斑评分

| 指标 | 建议权重 |
| --- | --- |
| UV下更明显色素面积 | 40% |
| UV信号强度 | 30% |
| 数量和密度 | 15% |
| 高强度UV区域 | 10% |
| 分布范围 | 5% |

用于输出：

• UV下更明显的色斑总分；

• 分区评分；

• UV信号明显程度；

• 主要问题区域；

• 左右差异。

## 3. 整体棕色色素评分

| 指标 | 建议权重 |
| --- | --- |
| Brown色素总面积及面积占比 | 40% |
| Brown信号强度 | 30% |
| 高强度Brown区域 | 15% |
| 点状及片状形态 | 10% |
| 分布范围 | 5% |

用于输出：

• 整体棕色色素总分；

• 分区评分；

• 点状及片状组成；

• 主要问题区域；

• 左右差异。

## 4. 红褐混合印记评分

| 指标 | 建议权重 |
| --- | --- |
| 红褐混合总面积 | 40% |
| Red信号强度 | 25% |
| Brown信号强度 | 20% |
| 目标数量和密度 | 15% |

红褐混合印记作为辅助结果单独展示，不直接加入综合色素问题总分，避免将红色问题重复计入综合色素严重度。

## 5. 重点色斑区域用途

重点色斑区域主要用于：

• 在面部图上高亮；

• 确定用户报告中的主要问题区域；

• 提取报告中的重点结论；

• 作为随访时重点比较区域。

原则上不单独设置一个与前三项并列的综合色素评分。

可以按照区域输出：

• 无明显；

• 轻度；

• 中度；

• 较明显；

• 显著。

## 6. 综合色素问题综合评分

用户首页可以增加“综合色素问题”总分。

| 组成项目 | 权重 |
| --- | --- |
| 看得见的色斑 | 40% |
| UV下更明显的色斑 | 25% |
| 整体棕色色素 | 35% |

综合色素问题总分 = 0.40 x 看得见的色斑评分 + 0.25 x UV下更明显的色斑评分 + 0.35 x 整体棕色色素评分

该分数是综合指数，不是三个项目面积的简单相加。

红褐混合印记和重点色斑区域作为辅助结果，不直接计入综合色素总分。

## 7. 评分等级

| 分数 | 等级 |
| --- | --- |
| 0-20 | 未见明显 |
| 21-40 | 轻度 |
| 41-60 | 中度 |
| 61-80 | 较明显 |
| 81-100 | 显著 |

以上等级属于初始报告规则，后续可通过医生标注和训练数据进行调整。

# 四、报告示例

## 面部色素检测结果

### 综合结果：综合色素问题较明显

本次检测显示，你的色素问题主要集中在双侧颧部和鼻部，以当前已经能够看见的棕色色斑为主，同时存在一部分在普通照片中不明显、但在UV图中表现更突出的色素区域。

右侧颧部整体略重于左侧。色素形态以点状色斑为主，同时伴有少量片状综合色差。

### 1. 看得见的色斑：62分，较明显

普通照片中可见一定数量的棕色色斑，主要集中在双侧颧部和鼻部。

当前以小型点状色斑为主，右侧颧部的色斑面积和颜色明显程度略高于左侧，同时伴有少量片状综合色差。

主要表现：

• 主要区域：双侧颧部、鼻部；

• 主要形态：点状色斑；

• 片状色素：少量；

• 左右差异：右侧颧部略重。

### 2. UV下更明显的色斑：74分，较明显

部分色素区域在普通照片中不太明显，但在UV图像中表现得更加突出，主要集中于双侧颧部和鼻部。

右侧颧部的UV色素面积和信号明显程度相对较高。

该结果只表示这些色素在UV图中更明显，不代表它们未来一定会变成肉眼可见色斑。

主要表现：

• 主要区域：双侧颧部、鼻部；

• UV表现：较明显；

• 当前普通照片表现：部分区域不突出；

• 左右差异：右侧略重。

### 3. 整体棕色色素：68分，较明显

综合色素图中可见较明显的棕色色素表现，主要分布于双侧颧部、鼻部和面颊上部。

综合色素以点状和片状表现并存，其中大部分当前可见色斑同时具有明显棕色色素表现。

该结果反映综合色素图中的棕色成分，不能用于直接判断色素位于表皮还是真皮。

### 4. 红褐混合印记：32分，轻度

少量综合色差区域同时伴有棕色和红色表现，主要位于右侧面颊和下颌区域。

这些区域并不是单纯棕色色斑，颜色可能同时受到红色和棕色色差影响。

该结果不能单独诊断痘印、炎症后色素沉着或活动性炎症。

### 5. 重点色斑区域

双侧颧部部分区域在普通照片、UV图像和综合色素图中均表现较明显，是本次需要重点观察的区域。

右侧颧部的重点色斑范围略大于左侧。

“重点”只表示多个图像结果共同支持，不表示色斑更深、更顽固或更难改善。

### 本次主要结论

• 综合色素问题：较明显；

• 主要区域：双侧颧部、鼻部；

• 主要表现：看得见的棕色色斑；

• 次要表现：UV下更明显的色斑；

• 色素形态：点状为主，伴少量片状色素；

• 颜色组成：以棕色为主，少量区域伴红色；

• 左右差异：右侧颧部略重。

### 结果说明

本报告用于评价面部色素的：

• 可见程度；

• 数量；

• 面积；

• 颜色明显程度；

• 点状或片状形态；

• 分布；

• UV图表现；

• Brown棕色色素表现；

• 红褐组成；

• 左右差异。

本报告不能单独确定：

• 具体色素性疾病；

• 色素位于表皮还是真皮；

• 色素形成原因；

• UV图中的区域未来是否一定显现；

• 色斑是否顽固；

• 具体治疗方案。

# 五、交付数据

## 1. 每个普通照片色斑目标需返回

• 目标编号；

• 所属面部分区；

• 左侧或右侧；

• 中心位置；

• 面积；

• 颜色对比度；

• 点状或片状；

• 边界清晰度；

• 颜色均匀性；

• 是否与其他色斑融合；

• 是否属于看得见的色斑；

• 是否属于重点色斑区域；

• 是否属于红褐混合印记。

## 2. 每个UV色素目标需返回

• 目标编号；

• 所属面部分区；

• 左侧或右侧；

• 面积；

• UV平均信号强度；

• UV P90信号强度；

• 是否在普通照片中明显；

• 是否属于UV下更明显的色斑；

• 是否属于重点色斑区域；

• 点状或片状；

• 聚集程度。

## 3. 每个Brown色素目标需返回

• 目标编号；

• 所属面部分区；

• 左侧或右侧；

• 面积；

• Brown平均信号强度；

• Brown P90信号强度；

• 是否在普通照片中可见；

• 是否在UV图中明显；

• 是否伴有Red信号；

• 点状或片状；

• 是否属于重点色斑区域；

• 是否属于红褐混合印记。

## 4. 每个Red相关目标需返回

• 目标编号；

• 所属面部分区；

• 左侧或右侧；

• Red平均信号强度；

• Red P90信号强度；

• 与可见色斑重叠面积；

• 与Brown色素重叠面积；

• 是否属于红褐混合印记。

## 5. 每个面部分区需返回

• 有效皮肤面积；

• 看得见的色斑数量；

• 看得见的色斑总面积；

• 看得见的色斑面积占比；

• UV下更明显的色斑数量；

• UV下更明显的色斑总面积；

• UV下更明显的色斑面积占比；

• Brown色素总面积；

• Brown色素面积占比；

• 平均及P90颜色强度；

• 点状色素负担；

• 片状色素负担；

• 红褐混合面积；

• 重点色斑面积；

• 各项目分区评分；

• 左右差异。

## 6. 最终报告需返回

• 综合色素问题综合评分及等级；

• 看得见的色斑评分及等级；

• UV下更明显的色斑评分及等级；

• 整体棕色色素评分及等级；

• 红褐混合印记评分及等级；

• 重点色斑区域；

• 各面部分区评分；

• 点状或片状组成；

• 主要问题区域；

• 左右差异；

• 支持结论的核心指标；

• 用户版文字结论；

• 医学局限性说明。